Потребителям тепловой энергии

г.Жирновск  (в т.ч. управляющим компаниям, ТСЖ)

Уведомление.

Считаем пояснить и довести до Вашего сведения, что подготовка к отопительному сезону должна осуществляться всеми потребителями тепловой энергии в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 г. № 2234.

При этом оценка готовности к отопительному сезону будет осуществляться при активном участии единой теплоснабжающей организации, которой является                                  ООО «Электросбыт, в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным тем же приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 г. № 2234.

В частности, потребители тепловой энергии (в т.ч. управляющие компании, ТСЖ) обязаны в рамках подготовки к отопительному периоду выполнить ряд обязательных мероприятий, оформленных следующими документами:

-Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

Лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.  (предусм. п. 11.5.5. Правил 511)

- 11.5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. (предусм. п. 11.5.3. Правил)

- Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил, в присутствии представителей лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил.

Лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил.

При отказе лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным (предусм. п. 11.5.11. Правил).

Учитывая, что ООО «Электросбыт» обязано принимать участие в вышеуказанных мероприятиях и иных осмотрах, просим Вас заблаговременно за 5 рабочих дней сообщить о дате и времени проведения мероприятия любым доступным способом, с подтверждением получения (эл. почта teplo-povoljia@mail.ru, адрес: г.Саратов, ул. Артельная, д.1), для своевременного направления представителя теплоснабжающей организации.

Также поясняем, что по итогам подготовки к отопительному периоду потребители обязаны предъявить свои теплопотребляющие установки единой теплоснабжающей организации для их осмотра и составления акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, форма которого является приложением к Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду.

На основании  указанного акта потребители, в том числе УК и ТСЖ, обязаны заполнить оценочные листы по форме, являющейся приложением к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, и направить заполненные оценочные листы в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду.

В свою очередь комиссия по оценке готовности к отопительному периоду обязана направить полученные от потребителей оценочные листы на проверку и расчет индекса готовности к отопительному периоду в единую теплоснабжающую организацию — ООО «Электросбыт».

При этом, такие оценочные листы содержат конкретный перечень актов и документов, наличие которых и будет проверять именно единая теплоснабжающая организация, которая исходя из факта их наличия/отсутствия будет рассчитывать индексы готовности каждого МКД к отопительному периоду. И при отсутствии документов и не устранении замечаний по подготовке к ОЗП, такой индекс будет объективно меньше, чем требуется для признания МКД и УК/ТСЖ готовыми к отопительному сезону.

А это в соответствии с п. 14 ст. 20 ФЗ «О теплоснабжении» является основанием для административной ответственности УК/ТСЖ. Поэтому УК/ТСЖ должны заранее ознакомиться с содержанием указанных оценочных листов и до наступления очередного отопительного периода выполнить все необходимые мероприятия по подготовке к ОЗП, оформленные необходимыми актами и документами, перечень которых приведен непосредственно в оценочных листах.

Таким образом, чтобы в установленном порядке обеспечить подготовку всех МКД к отопительному периоду в полном объеме, убедительно просим Вас выполнять все мероприятия, предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, с обязательным участием представителей ООО «Электросбыт».

В случае несвоевременного уведомления теплоснабжающей организации, не вызова специалистов или недопуска к осмотру теплопотребляющих установок потребителя, ООО «Электросбыт» будет вынуждено расценивать этот факт как невыполнение мероприятий, предусмотренных законодательством о подготовке к отопительному сезону, что повлечет за собой указание в акте проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составляемом единой теплоснабжающей организацией, что объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

При наличии такой записи в акте проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду комиссия по оценке готовности к отопительному периоду будет обязана признать УК/ТСЖ, которые отвечают за такой объект, не готовыми  к отопительному периоду 2026г.-2027г. до полного устранения замечаний, указанных единой теплоснабжающей организацией в своем акте.

При необходимости специалисты ООО «Электросбыт» всегда готовы оказывать Вам помощь и дополнительно давать Вам любые консультации по порядку проведения и оформления обязательных мероприятий по подготовке к отопительному периоду, предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду.